## Содержание
Автоматика
Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры
Полупромышленные кондиционеры | Полупромышленные кондиционеры | Полупромышленные кондиционеры
Мульти-сплит кондиционеры | Мульти-сплит кондиционеры | Мульти-сплит кондиционеры
Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры | Бытовые кондиционеры
Полупромышленные кондиционеры |  | Мульти-сплит кондиционеры

## CARRIER бытовые
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия UQV_M X-Power Gold Inverter ● Класс энергоэффектиности А (42UQV060M - класс В) ● Современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью ● Современный роторный компрессор с инверторным приводом ● Низкий уровень шума ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Фильтр "Nano Silver" ● Фильтр "Nano Photo Copper" ● 11 положений жалюзи ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Режимы работы "Сон", "Экономичный", "Максимальная мощность" ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика ● Произведены в Тайланде
| 42UQV025M/38UYV025M | 2,5 (1,1-2,9) | 3,2 (0,9-4,0) | 522/576 | 8 / 27 | Запрос
| 42UQV035M/38UYV035M | 3,5 (1,1-3,9) | 4,2 (0,9-4,9) | 570/624 | 10 / 33 | Запрос
| 42UQV050M/38UYV050M | 5,0 (1,1-6,0) | 5,8 (0,8-6,3) | 954/990 | 13 / 39 | Запрос
| 42UQV060M/38UYV060M | 6,0 (1,2-6,7) | 7,0 (1,0-7,5) | 1080/1098 | 13 / 41 | Запрос
Серия NQV_M2 X-Power Gold Inverter ● Класс энергоэффектиности А (42NQV060M2 - класс В) ● Современный внутренний блок с гладкой лицевой панелью ● Современный роторный компрессор с инверторным приводом ● Низкий уровень шума ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Фильтр "Nano Silver" ● Фильтр "Nano Photo Copper" ● Режимы работы "Сон", "Экономичный", "Максимальная мощность" ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика ● Произведены в Тайланде
| 42NQV035M2/38NYV035M2 | 3,5 (1,1-3,9) | 4,2 (0,9-4,9) | 562/624 | 9 / 33 | Запрос
| 42NQV050M2/38NYV050M2 | 5,0 (1,1-6,0) | 5,8 (0,8-6,3) | 954/990 | 13 / 41 | Запрос
Серия LUVH / RUVH DC Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Элегантный и надежный внутренний блок ● Современный роторный компрессор с инверторным приводом ● Низкий уровень шума ● Фильтр "Nano Silver" ● Фильтр "Nano Photo Copper" ● Электростатический угольный фильтр ● Бесшумный режим работы "Сон" ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика ● Произведены в Китае
| 42RUVH026K/38RUVH026K | 2.6 | 2.8 | 470/410/350 | 7 / 26,5 | Запрос
| 42LUVH026K/38LUVH026K | 2.6 | 2.9 | 650/510/440 | 9 / 35,5 | Запрос
| 42LUVH034K/38LUVH034K | 3.3 | 3.8 | 700/570/510 | 11,5 / 36 | Запрос
| 42LUVH060K/38LUVH060K | 6 | 6.3 | 1050/1000/850 | 14,5 / 47 | Запрос
| 42LUVH070K/38LUVH070K | 6.75 | 7.3 | 1070/1020/860 | 15 / 63,5 | Запрос
| 42LUVH080K/38LUVH080K | 8 | 8.5 | 1250/1050/900 | 17,5 / 76 | Запрос
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия NQ N ● Класс энергоэффектиности А ● Изящный современный дизайн внутреннего блока ● Идеальный для спальни с исключительно низким уровенем шума ● Сменные воздушные фильтры ● Функция Авторестарт ● Удобный и эргономичный пульт ДУ ● Озонобезопасный хладагент R410A ● Произведены в Тайланде
| 42NQ009N/38NY009N | 2.73 | 2.92 | 540/560 | 8 / 31 | Запрос
| 42NQ012N/38NY012N | 3.7 | 4.1 | 600/620 | 9 / 34 | Запрос
| 42NQ018N/38NY018N | 5.1 | 5.45 | 1000/1000 | 13 / 47 | Запрос
МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия 51AKP IGLO ● Корпус серебристого цвета, уникальный итальянский дизайн ● Устройство "3 в 1" - кондиционер, осушитель воздуха, вентилятор ● Электронная панель с крупным и четким ЖК-дисплеем ● 3 скорости вентилятора плюс режим Авто ● 24-часовой таймер ● Режим "Сон" ● Произведены в Китае
| 51AKP09H | 2.4 | 2 | 400/320/220 | 36 | Запрос
| 51AKP10H | 2.9 | 2,0 | 440/400/350 | 36 | Запрос
Вернуться к содержанию >>
TOP MODEL
NEW

## CARRIER полупром
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Кассетного типа. Серия TSH ● Кассетный блок 42TSH018 (5,6 кВт) размещается в стандартной ячейке подвесного потолка 600х600 мм ● Распределение воздуха по всем направлениям (360°) ● Воздухозаборная решетка внутреннего блока может автоматически опускаться на расстояние до 4 метров ● Контакты для подключения сигнализации и удаленного выключателя ● Имеется возможность автоматического перезапуска ● Режим сна с пониженным уровнем шума ● Произведены в Китае
| 42TSH0181001231/38HN0181123A* | 5.6 | 5.8 | 860/760/500 | 2,5/37 | Запрос
| 42TSH0241001231/38HN0241123A** | 7.1 | 7.5 | 1200/1050/900 | 5/48 | Запрос
| 42TSH0361001931/38HN0361193A** | 10.4 | 11.2 | 1950/1700/1450 | 5/85 | Запрос
| 42TSH0481001931/38HN0481193A** | 13.5 | 14.5 | 2020/1700/1450 | 5/94 | Запрос
| 42TSH0601001931/38HN0601193A** | 15 | 16.5 | 2100/1750/1500 | 5/99 | Запрос
| 40CAS-S3 Облицовочная панель | 50х647х647 |  | * Размер лицевой панели, мм |  | в комплекте
| 40CAS-D3/40CAS-L2 Облиц-я панель | 55х950х950 |  | ** Размер лицевой панели, мм |  | в комплекте
Напольно-потолочного типа. Серия FTH ● Блок можно установить под потолок или на стену возле пола ● Комфортная регулировка воздушного потока во всех направлениях ● Универсальные запасные части ● Электромонтажная коробка новой конструкции ● Дренажный поддон имеет усовершенствованную конструкцию ● Произведены в Китае
| 42FTH0181001231/38HN0181123A | 5.8 | 5.8 | 1300/1050/900 | 24/37 | Запрос
| 42FTH0241001231/38HN0241123A | 7.2 | 7.5 | 1400/1200/1000 | 24/48 | Запрос
| 42FTH0361001931/38HN0361193A | 10.4 | 11.2 | 1750/1400/1250 | 29/85 | Запрос
| 42FTH0481001931/38HN0481193A | 13.5 | 14.5 | 1750/1400/1250 | 31/94 | Запрос
| 42FTH0601001931/38HN0601193A | 15 | 16.5 | 2300/1800/1600 | 39/99 | Запрос
Канального типа. Серия SMH ● Класс энергоэффектиности А ● Элегантный и надежный внутренний блок ● Современный роторный компрессор с инверторным приводом ● Низкий уровень шума ● Фильтр "Nano Silver" ● Фильтр "Nano Photo Copper" ● Электростатический угольный фильтр ● Бесшумный режим работы "Сон" ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика ● Произведены в Китае
| 42SMH0181001231/38HN0181123A | 5.6 | 5.8 | 1170/770/650 | 24/37 | Запрос
| 42SMH0241001231/38HN0241123A | 7.2 | 7.5 | 1400/1100/1000 | 26,5/48 | Запрос
| 42SMH0361001931/38HN0361193A | 10.4 | 11.2 | 2270/1890/1650 | 36/85 | Запрос
| 42SMH0481001931/38HN0481193A | 13.5 | 14.5 | 3010/2410/1940 | 44,5/94 | Запрос
| 42SMH0601001931/38HN0601193A | 15 | 17 | 3150/2510/1990 | 47/99 | Запрос
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Канальный внутренний блок. Серия FB4B ● Канальный блок устанавливается за подвесным или подшивным потолком ● 4 типоразмера внутреннего блока для вертикальной или горизонтальной установки ● Один и тот же внутренний блок подходит для работы в режиме «только холод» (с внешними блоками 38CKE) и в режиме «тепловой насос» (с внешними блоками 38EYX) ● Внутреннее изоляционное покрытие для обеспечения низкого уровня шума ● Все внутренние блоки оснащены штатными фильтрами класса EU3
| FB4BSF024L00 | - | - | 1275 | 51 | Запрос
| FB4BSF030L00 | - | - | 1700 | 55 | Запрос
| FB4BSF036L00 | - | - | 2040 | 58 | Запрос
| FB4BSF042L00 | - | - | 2125 | 67 | Запрос
| FB4BSF048L00 | - | - | 2720 | 72 | Запрос
| FB4BSF060L00 | - | - | 2975 | 80 | Запрос
| FB4BSF070L00 | - | - | 2975 | 92 | Запрос
ККБ наружный блок. Серия EYX ● Холодопроизводительность 6,8 – 16,7 кВт, теплопроизводительность 6,6 – 17,1 кВт ● Температура наружного воздуха в режиме нагрева до -34,4° С, а в режиме охлаждения -28° С с использованием дополнительной опции «Мотор Мастер» ● Новая конструкция высокоэффективного спирального компрессорa, специально оптимизированного для R410A ● Корпус изготовлен из листового металла со специальным антикоррозионным покрытием ● Стандартно встроенная защита по высокому и низкому давлению ● Производство США
| 38EYX024-X-7 | 6.83 | 6.64 | - | 65,8 | Запрос
| 38EYX036-X-9 | 9.98 | 10.39 | - | 83,9 | Запрос
| 38EYX048-X-9 | 13.66 | 14.48 | - | 99,3 | Запрос
| 38EYX060-X-9 | 16.73 | 17.07 | - | 111,6 | Запрос
ККБ наружный блок. Серия CKE ● Холодопроизводительность 6,6 – 16,9 кВт ● Температура наружного воздуха до -28° С с использованием дополнительной опции «Мотор Мастер» ● Новая конструкция высокоэффективного спирального компрессорa, специально оптимизированного для R410A ● Корпус изготовлен из листового металла со специальным антикоррозионным покрытием ● Стандартно встроенная защита по высокому и низкому давлению ● Производство США
| 38CKE024-X-7 | 6.62 | - | - | 50,3 | Запрос
| 38CKE036-X-9 | 9.82 | - | - | 56,7 | Запрос
| 38CKE048-X-9 | 13.92 | - | - | 86,2 | Запрос
| 38CKE060-X-9 | 16.85 | - | - | 89,8 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## CARRIER мульти
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Внутренние блоки. Серия QCP ● В мультисплит-системе Carrier может быть от 1 до 4 настенных внутренних блоков. Настенные блоки отличаются компактностью и изящным дизайном. ● Удобно, что не обязательно сразу подключать все внутренние блоки: система способна работать даже с одним внутренним блоком! Инверторные компрессоры и система точного контроля обеспечивают мульти-сплит системе Carrier значительное энергосбережение, низкий шум и точное поддержание температуры.
| 42QCP007713VG | 2.1 | 2.3 | 450/370/320 | 7.5 | Запрос
| 42QCP009713VG | 2.6 | 3.2 | 450/370/320 | 7.5 | Запрос
| 42QCP012713VG | 3.5 | 4.1 | 570/500/420 | 9 | Запрос
| 42QCP018713VG | 5.2 | 5.4 | 880/820/730 | 11.5 | Запрос
Наружные блоки. Серия QCT ● Питание подается на наружный блок 38QCT, а все внутренние блоки запитываются от него. ● Расстояние между наружным и внутренним блоками мультисплит-системы Керриер может достигать 15 м, а полная длина трассы 60 м (38QCT027713VG). Допустимый перепад высот между блоками – 10 м. ● Безопасный хладагент R410A
| 38QCT018713VG (max. 2 внутр. блока) | 2,1-5,27 | 2,93-6,15 | 2500 | 51 | Запрос
| 38QCT024713VG (max. 3 внутр. блока) | 2,1-7,03 | 2,93-7,03 | 2500 | 57 | Запрос
| 38QCT027713VG (max. 4 внутр. блока) | 2,1-7,91 | 2,64-8,79 | 3500 | 73 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## TOSHIBA бытовые
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия EKV Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Стильный дизайн и современная инверторная технология ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер отключения ● Режимы работы "Комфортный сон", экономии ECO и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-07EKV-EE/RAS-07EAV-EE | 2,0 (1,1-2,3) | 2,5 (1,0-2,8) | 468/516 | 9/27 | Запрос
| RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE | 2,5 (1,1-3,0) | 3,2 (1,0-3,5) | 528/570 | 9/27 | Запрос
| RAS-13EKV-EE/RAS-13EAV-EE | 3,3 (1,1-3,6) | 3,6 (1,0-4,0) | 570/588 | 9/27 | Запрос
| RAS-16EKV-EE/RAS-16EAV-EE | 4,4 (1,1-5,0) | 5,2 (1,0-6,2) | 690/744 | 9/40 | Запрос
Серия N3KV Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Стильный дизайн и современная инверторная технология ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер вкл./откл. ● Режимы работы "Комфортный сон", экономии ECO и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-10N3KV-E/RAS-10N3AV-E | 2,5 (1,1-3,0) | 3,2 (0,9-4,1) | 522/576 | 8/27 | Запрос
| RAS-13N3KV-E/RAS-13N3AV-E | 3,5 (1,1-4,0) | 4,2 (0,9-5,0) | 570/624 | 10/33 | Запрос
| RAS-18N3KV-E/RAS-18N3AV-E | 5,0 (1,1-6,0) | 5,8 (0,8-6,3) | 954/990 | 13/39 | Запрос
| RAS-22N3KV-E/RAS-22N3AV-E | 6,0 (1,2-6,7) | 7,0 (1,0-7,5) | 1080/1098 | 13/41 | Запрос
Серия N3KVR DAISEIKAI Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Классические инверторные сплит-системы с гладкой лицевой панелью ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Двухступенчатый активный плазменный фильтр ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Ионизатор воздуха отрицательно заряжеными ионами ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер вкл./откл. ● Режимы работы "Комфортный сон" и повышенной мощности Hi-power ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-10N3KVR-E/RAS-10N3AVR-E | 2,5 (1,1-3,1) | 3,2 (0,9-4,8) | 516/570 | 10/33 | Запрос
| RAS-13N3KVR-E/RAS-13N3AVR-E | 3,5 (0,8-4,1) | 4,2 (0,9-5,6) | 570/624 | 10/33 | Запрос
| RAS-16N3KVR-E/RAS-16N3AVR-E | 4,5 (0,8-5,0) | 5,5 (0,9-6,9) | 684/738 | 10/38 | Запрос
| RAS-18N3KVR-E/RAS-18N3AV-E | 5,0 (1,1-6,0) | 5,8 (0,8-6,3) | 954/990 | 13/39 | Запрос
| RAS-22N3KVR-E/RAS-22N3AV-E | 6,0 (1,2-6,7) | 7,0 (1,0-7,5) | 1062/1080 | 13/41 | Запрос
Серия PKVP DAISEIKAI Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Высочайшее японское качество и современные технологии ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Двухступенчатый активный плазменный фильтр ● Самоочистка внутреннего блока ● Таймер вкл./откл. ● Режимы работы Sleep и повышенной мощности Hi-power ● Комфортное распределение воздуха ● Автоматический перезапуск ● Подогрев дренажного поддона ● Произведены в Японии
| RAS-07PKVP-ND/RAS-07PAVP-ND | 2,0 (0,3-3,0) | 2,5 (0,3-5,0) | 612/648 | 12/39 | Запрос
| RAS-10PKVP-ND/RAS-10PAVP-ND | 2,5 (0,3-3,5) | 3,0 (0,3-5,8) | 624/666 | 12/39 | Запрос
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия SKV Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Стильный дизайн и современная инверторная технология ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Самоочистка внутреннего блока ● Функция "Мой комфорт" ● Произведены в Тайланде
| RAS-13SKV-E2/RAS-13SAV-E2 | 3.5 | 4.2 | 630 | 9/35 | Запрос
Серия SKVP2 DAISEIKAI Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Инновационные сплит-системы с плазменным фильтром с ионами серебра ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Ионизация воздуха отрицательно заряжеными ионами ● Самоочистка и дезинфекция с озоном ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Режимы работы "Комфортный сон", "Экономичный", "Максимальная мощность" ● Функция Защита от замораживания ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-16SKVP2-E/RAS-16SAVP2-E | 4,53 (0,8-5,0) | 5,53 (0,7-8,0) | 738/738 | 9/41 | Запрос
Серия SKVR DAISEIKAI Inverter ● Класс энергоэффектиности А ● Инновационные сплит-системы с плазменным фильтром с ионами серебра ● Гарантированно работают на охлаждение до -10С и на обогрев до -15С ● Система фильтрации воздуха IAQ ● Ионизация воздуха отрицательно заряжеными ионами ● Самоочистка и дезинфекция с озоном ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Режимы работы "Комфортный сон", "Экономичный", "Максимальная мощность" ● Функция Защита от замораживания ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-13SKVR-E2/RAS-13SAVR-E2 | 3,5 (0,8-4,1) | 4,2 (0,9-5,8) | 570/624 | 9/33 | Запрос
| RAS-16SKVR-E/RAS-16SAVR-E | 4,5 (0,8-5,0) | 5,5 (0,9-6,9) | 684/738 | 9/39 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## TOSHIBA полупром
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Кассетные блоки 4-х поточные компактные ● Компактные размеры 600 х 600 мм ● Кассетные блоки Toshiba не загрязняют потолок ● Элементы кассетного кондиционера всегда чистые ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Японии
| RAV-SM404MUT-E | 3.6 | 4 | 660/552/468 | 17 | Запрос
| RAV-SM454MUT-E | 4 | 4.5 | 660/552/468 | 17 | Запрос
| RAV-SM564MUT-E | 5 | 5.6 | 798/672/546 | 17 | Запрос
| RBC-UM11PG(W)-E | панель |  |  |  | Запрос
Кассетные блоки 4-х поточные ● Индивидуальное управление воздушными потоками ● Кассетные блоки Toshiba не загрязняют потолок ● Элементы кассетного кондиционера всегда чистые ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM564UTP-E | 5.3 | 5,6 | 1050/870/780 | 20 | Запрос
| RAV-SM804UTP-E | 7.1 | 8 | 1230/960/810 | 20 | Запрос
| RAV-SM1104UTP-E | 10 | 11.2 | 2010/1140/1170 | 24 | Запрос
| RAV-SM1404UTP-E | 12.5 | 14 | 2100/1440/1230 | 24 | Запрос
| RAV-SM1604UTP-E | 14 | 16 | 2130/1500/1260 | 24 | Запрос
| RBC-U31PGP(W)-E | панель |  |  |  | Запрос
Канальные блоки компактные ● Супер-плоский канальный блок Toshiba гарантирует высокую производительность, экономию энергии и удобство монтажа ● Широкий диапазон применения ● Комфортное распределение воздуха ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Японии
| RAV-SM404SDT-E | 3.6 | 4 | 690/522 | 22 | Запрос
| RAV-SM454SDT-E | 4 | 4.5 | 690/522 | 22 | Запрос
| RAV-SM564SDT-E | 5 | 5.6 | 780/582 | 22 | Запрос
Канальные блоки ● Универсальные и интеллектуальные ● Широкий диапазон применения ● Комфортное распределение воздуха ● Широкий выбор пультов управления ● Насос для отвода конденсата с большой высотой подъема ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM566BTP-E | 5 | 5.6 | 798/630/480 | 23 | Запрос
| RAV-SM806BTP-E | 7.1 | 8 | 1200/930/720 | 30 | Запрос
| RAV-SM1106BTP-E | 10 | 11.2 | 2100/1650/1260 | 40 | Запрос
| RAV-SM1406BTP-E | 12.5 | 14 | 2100/1650/1260 | 40 | Запрос
| RAV-SM1606BTP-E | 14 | 16 | 2100/1650/1260 | 40 | Запрос
Канальные блоки высоконапорные ● Канальные кондиционеры TOSHIBA 8HP и 10HP - высоконапорные, компактные, экономичные! ● Максимальное статическое давление 196Па ● Широкий диапазон применения канальных кондиционеров Toshiba ● Насос для отвода конденсата с большой высотой подъема ● Широкий выбор пультов управления ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM2242DT-E | 20 | 23 | 3600 | 150 | Запрос
| RAV-SM2802DT-E | 22.4 | 27 | 4200 | 150 | Запрос
Подпотолочные блоки ● Комфортное кондиционирование большого помещения ● Низкий уровень шума потолочных кондиционеров ● Новая систем крепления кондиционера к потолку ● Максимальная чистота воздуха: эффективный фильтр кондиционеров Toshiba ● Широкий выбор пультов управления и дополнительных опций ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM567CTP-E | 5 | 5.6 | 900/720/540 | 23 | Запрос
| RAV-SM807CTP-E | 7.1 | 8 | 1410/1002/750 | 29 | Запрос
| RAV-SM1107CTP-E | 10 | 11.2 | 1860/1350/1020 | 35 | Запрос
| RAV-SM1407CTP-E | 12.5 | 14 | 2040/1530/1200 | 35 | Запрос
| RAV-SM1607CTP-E | 14 | 16 | 2040/1650/1260 | 35 | Запрос
Настенные блоки ● Стильные и компактные настенные кондиционеры ● Улучшенный дизайн настенных внутренних блоков ● Тройная система очистки воздуха - чистота без компромиссов ● Автоматически покачивающаяся заслонка ● Удобное управление настенными кондиционерами Toshiba ● ИК пульт WH-L11SE поставляется в комплекте ● Произведены в Тайланде
| RAV-SM566KRT-E | 5 | 5.6 | 840/750/660 | 12 | Запрос
| RAV-SM806KRT-E | 7.1 | 8 | 1020/750/660 | 12 | Запрос
Аксессуары
| RBC-AMS41E | проводной пульт ДУ с таймером |  |  |  | Запрос
| RBC-AMS51E | пульт |  |  |  | Запрос
| RBC-AX32U(W)-E | беспроводной пульт ДУ с приемником |  |  |  | Запрос
| RBC-AX32CE2 | беспроводной пульт ДУ с приемником |  |  |  | Запрос
| TCB-AX32E2 | беспроводной пульт ДУ с приемником |  |  |  | Запрос
| RBC-TWP30E2 | разветвители для системы Twin |  |  |  | Запрос
| RBC-TWP50E2 | разветвители для системы Twin |  |  |  | Запрос
| RBC-TWP101E | разветвители для системы Triple |  |  |  | Запрос
| RBC-TRP100E | разветвители для системы Triple |  |  |  | Запрос
| RBC-DTWP101E | разветвители для системы Double twin |  |  |  | Запрос
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч-л/с |  | ТИПОРАЗМЕР | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Наружные блоки Super Digital Inverter ● Мощный двухроторный компрессор ● Работает до минус 15 градусов на улице ● Теплообменник повышенной эффективности ● Компактные универсальные кондиционеры ● Низкий уровень шума ● Увеличенная до 70 метров длина трассы ● Произведены в Японии и Тайланде
| RAV-SP404ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 1,5HP (3,5кВт) | 40 | Запрос
| RAV-SP454ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 1,7HP (4кВт) | 40 | Запрос
| RAV-SP564ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 2HP (5кВт) | 44 | Запрос
| RAV-SP804ATP-E | 3000 - 833 | 3000 - 833 | 3HP (7,5кВт) | 66 | Запрос
| RAV-SP1104AT-E | 6060 - 1683 | 6060 - 1683 | 4HP (10кВт) | 93 | Запрос
| RAV-SP1404AT-E | 6180 - 1717 | 6180 - 1717 | 5HP (12,5кВт) | 93 | Запрос
| RAV-SP1104AT8-E | 6060 - 1683 | 6060 - 1683 | 4HP (10кВт) | 95 | Запрос
| RAV-SP1404AT8-E | 6180 - 1717 | 6180 - 1717 | 5HP (12,5кВт) | 95 | Запрос
| RAV-SP1604AT8-E | 6180 - 1717 | 6180 - 1717 | 6HP (15кВт) | 95 | Запрос
Наружные блоки Digital Inverter ● Мощный двухроторный компрессор ● Работает до минус 15 градусов на улице ● Теплообменник повышенной эффективности ● Компактные универсальные кондиционеры ● Низкий уровень шума ● Использование существующих фреоновых трас ● Интеллектуальное управление (IPDU) ● Произведены в Японии и Тайланде
| RAV-SM564ATP-E | 2400 - 667 | 2400 - 667 | 2HP (5кВт) | 40 | Запрос
| RAV-SM804ATP-E | 2640 - 750 | 2700 - 750 | 3HP (7,5кВт) | 44 | Запрос
| RAV-SM1104ATP-E | 4500 - 1250 | 4500 - 1250 | 4HP (10кВт) | 68 | Запрос
| RAV-SM1404ATP-E | 4500 - 1250 | 4500 - 1250 | 5HP (12,5кВт) | 68 | Запрос
| RAV-SM1603AT-E | 6180 - 1716 | 6180 - 1716 | 6HP (15кВт) | 99 | Запрос
| RAV-SM2244AT8-E | 8000 - 2222 | 8000 - 2222 | 8HP (20кВт) | 134 | Запрос
| RAV-SM2804AT8-E | 9000 - 2500 | 9000 - 2500 | 10HP (23кВт) | 134 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## TOSHIBA мульти
15%
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Наружные блоки ● Инверторная мультисплит-система Toshiba позволяет кондиционировать от 2 до 5 помещений общей площадью до 100 кв.м. ● Компактные наружные блоки ● Широкий выбор внутренних блоков ● Простой монтаж системы кондиционирования ● Постоянно на складах, поставка в короткие сроки
| RAS-M14GAV-E (2 комнаты) | 4,0 (1,1-4,5) | 4,4 (0,5-5,2) | 1812 | 36 | Запрос
| RAS-M18UAV-E (2 комнаты) | 5,2 (1,4-6,2) | 5,6 (0,7-8,5) | 1800 | 41 | Запрос
| RAS-3M26UAV-E (3 комнаты) | 7,5 (1,4-8,9) | 9,0 (2,0-11,2) | 2507 | 69 | Запрос
| RAS-4M27UAV-E (4 комнаты) | 8,0 (4,2-9,3) | 9,0 (3,0-11,7) | 2507 | 69 | Запрос
| RAS-5M34UAV-E1 (5 комнат) | 10,0 (3,7-11,0) | 12,0 (3,4-14,0) | 3245 | 75 | Запрос
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Настенные внутренние блоки N3KV ● Настенный внутренний блок для мультисплит-систем Toshiba c гладкой лицевой панелью ● Пульт ДУ с дисплеем ● Функция самоочистки ● 5 скоростей вентилятора ● 12 положений залюзи ● Фильтр IAQ ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-M07N3KV2-E | 2 | 2.7 | 516 | 10 | Запрос
| RAS-B10N3KV2-E | 2.5 | 3.2 | 576 | 10 | Запрос
| RAS-B13N3KV2-E | 3.5 | 4.2 | 630 | 10 | Запрос
| RAS-B16N3KV2-E | 4.5 | 5.5 | 690 | 10 | Запрос
| RAS-B22N3KV2-E | 6 | 7 | 1080 | 13 | Запрос
| RAS-M24N3KV2-E | 6.5 | 7.5 | 1152 | 13 | Запрос
Настенные внутренние блоки SKV ● Настенный внутренний блок для мультисплит-систем Toshiba c гладкой лицевой панелью ● Пульт ДУ с дисплеем ● Функция самоочистки ● 5 скоростей вентилятора ● 12 положений залюзи ● Фильтр IAQ ● Автоматический перезапуск ● Произведены в Тайланде
| RAS-M07SKV-E | 2 | 2.5 | 516 | 9 | Запрос
| RAS-M10SKV-E | 2.5 | 3.2 | 516 | 9 | Запрос
| RAS-M13SKV-E | 3.5 | 4.2 | 564 | 9 | Запрос
| RAS-M16SKV-E | 4.5 | 5.5 | 690 | 9 | Запрос
| RAS-M22SKV-E | 6 | 7 | 1098 | 13 | Запрос
| RAS-M24SKV-E | 6.5 | 7.5 | 1152 | 13 | Запрос
Кассетные блоки ● Пульт ДУ с дисплеем ● Равномерное распределение воздуха по 4 направлениям ● Удобный монтаж благодаря панели с регулируемыми «карманами» ● Компактный размер 600х600 мм ● Произведены в Японии
| RAS-M10SMUV-E | 2.7 | 4 | 588 | 17 | Запрос
| RAS-M13SMUV-E | 3.7 | 5 | 618 | 17 | Запрос
| RAS-M16SMUV-E | 4.5 | 5.5 | 660 | 17 | Запрос
| RB-B11MC(W)E (аксессуары) | декоративная потолочная панель |  |  |  | Запрос
Канальные блоки ● Пульт ДУ с дисплеем ● Воздух в комнаты бесшумно подается по воздуховодам. Возможен приток свежего воздуха! ● Компактный блок высотой всего 230 мм ● Гибкое применение: воздух забирается сзади или снизу ● 5 скоростей вентилятора ● Высокое статическое давление – до 63,7 Па ● Исключительно низкий уровень шума ● Произведены в Японии
| RAS-M10GDV-E | 2.7 | 4 | 720/720 | 19 | Запрос
| RAS-M13GDV-E | 3.7 | 5 | 780/780 | 19 | Запрос
| RAS-M16GDV-E | 4.5 | 5.5 | 780/780 | 19 | Запрос
| RBC-SH-A1LE2 (аксессуары) | проводной пульт управления |  |  |  | Запрос
Консольные блоки ● Пульт ДУ с дисплеем ● Монтируется на пол или на стену ● Двухпоточная подача воздуха ● Встроеная панель управления с цветным дисплеем ● Режим подогрева пола ● 5 скоростей вентилятора ● 8 положений воздухораспределительных жалюзи ● Фильтр IAQ ● Функция самоочистки ● Произведены в Тайланде
| RAS-B10UFV-E | 2.7 | 4 | 468/510 | 16 | Запрос
| RAS-B13UFV-E | 3.7 | 5 | 510/552 | 16 | Запрос
| RAS-B18UFV-E | 5 | 6 | 600/642 | 16 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## LG бытовые
20%
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия ARTCOOL Stylist Inverter ● Самый необычный кондиционер в мире. Оригинальный сенсорный Touch пульт управления. Корпус внутреннего блока оснащен светодиодной подсветкой ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Класс энергоэффектиности А ● Экономия энергии ● Очистка воздуха антибактериальным фильтром ● Комфортное охлаждение ● Воздушный поток 3D ● Эффективный нагрев ● Произведены в Корее
| A09IWK | 2.5 | 3,0 | 10.5 | 18/34 | Запрос
| A12IWK | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 18/34 | Запрос
Серия ARTCOOL Gallery Inverter ● Один из самых изящных и стильных кондиционеров в мире с возможностью менять изображение на передней панели. Нестандартаня форма и тонкий корпус ● Класс энергоэффектиности А ● Экономия энергии ● Очистка воздуха плазменным фильтром Plasmaster ● Комфортное охлаждение ● Воздушный поток 3D ● Эффективный нагрев ● Произведены в Корее
| A09AW1 | 2.7 | 3.5 | 9,5 | 14,4/34,3 | Запрос
| A12AW1 | 3.5 | 4,0 | 9,5 | 14,4/34,3 | Запрос
Серия ARTCOOL Slim Inverter ● Престиж, роскошь и новации. Невероятно стильный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования. Выдвижная передняя панель ● Класс энергоэффектиности А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Фильтр Антибактерия, Мulty Protection Filter, Plasmaster Ionizer plus, Plasmaster Автоочистка ● Комфортное охлаждение ● Эффективный нагрев ● Произведены в Корее
| CA09RWK | 2.5 | 3.2 | 13 | 11,5/25,5 | Запрос
| CA12RWK | 3.5 | 4,0 | 14 | 11,5/25,5 | Запрос
Серия Ionizer Inverter ● Стильный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования ● Класс энергоэффектиности А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Фильтр Антибактерия, Мulty Protection Filter, Plasmaster Ionizer plus, Plasmaster Автоочистка ● Комфортное охлаждение ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Произведены в Корее
| CS09AWK | 2.63 | 2.8 | 8 | 7,0/23,5 | Запрос
| CS12AWK | 3.68 | 3.8 | 10 | 9,2/25,1 | Запрос
Серия Mega Inverter ● Лаконичный дизайн и новейшие технологии в области кондиционирования ● Класс энергоэффектиности А ● Бесшумная работа 19дБ(А) ● Экономия энергии ● Фильтр Антибактерия, Plasmaster Ionizer plus, Plasmaster Автоочистка ● Комфортное охлаждение ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Произведены в Китае
| S09SWC | 2.5 | 2.64 | 8 | 7,4/23,5 | Запрос
| S12SWC | 3.5 | 3.6 | 10 | 9,2/25,1 | Запрос
| S18SWC | 5.1 | 5.57 | 17.8 | 12,4/33,5 | Запрос
| S24SWC | 6.45 | 6.45 | 19.5 | 12,7/43,0 | Запрос
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия ● Компактный внутренний блок с изящным и лаконичным дизайном ● Защита от скачков напряжения ● Фильтр Антибактерия ● Комфортное охлаждение ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Простой и быстрый монтаж ● Произведены в Турции
| G07HHT | 2.05 | 2.29 | 6,4 | 7,2/23 | Запрос
| G09HHT | 2.58 | 2.73 | 6,6 | 7,2/26 | Запрос
| G12HHT | 3.37 | 3.75 | 8 | 11/30,2 | Запрос
| G18HHT | 5.34 | 5.72 | 15 | 14,4/45,2 | Запрос
| G24HHT | 6.39 | 6.83 | 19 | 14,7/55,2 | Запрос
Серия PLASMA ● Стильный внутренний блок с изящным и лаконичным дизайном ● Фильтр Антибактерия ● Комфортное охлаждение ● Оптимальный воздушный поток ● Эффективный нагрев ● Простой и быстрый монтаж ● Произведены в Корее
| S30PK | 8.2 | 8.7 | 21 | 18/75 | Запрос
| S36PK | 10.5 | 11.2 | 25 | 18/89 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## LG полупром
49%
ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Кассетные блоки Inverter ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм - равномерная подача воздуха ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж и обслуживание за счет использования угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроеный дренажный насос ● Произведены в Корее
| CT09.NR2R0/UU09W.ULDR0 | 2,5 (1,0-2,8) | 3,0 (1,0-3,3) | 36/33/30 | 14/32 | Запрос
| CT12.NR2R0/UU12W.ULDR0 | 3,5 (1,4-3,7) | 4,0 (1,6-4,4) | 38/35/32 | 14/32 | Запрос
| CT18.NQ2R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,05) | 41/39/36 | 15,5/46 | Запрос
| CT24.NP2R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 39/37/34 | 20,5/60 | Запрос
| UT30W.NP2R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 43/40/37 | 20,5/60 | Запрос
| UT36W.NN2R0/UU36W.UO2R0 | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 43/40/37 | 22,3/81 | Запрос
| UT42W.NM2R0/UU42W.U32R0 | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 46/44/40 | 24,6/92 | Запрос
| UT48W.NM2R0/UU48W.U32R0 | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 49/47/43 | 24,6/92 | Запрос
| UT60W.NM2R0/UU60W.U32R0 | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 49/47/43 | 24,6/92 | Запрос
| UT36W.NN2R0/UU37W.UO2R0 (3 ф) | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 43/40/37 | 22,3/85 | Запрос
| UT42W.NM2R0/UU43W.U32R0 (3 ф) | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 46/44/40 | 24,6/96 | Запрос
| UT48W.NM2R0/UU49W.U32R0 (3 ф) | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 49/47/43 | 24,6/96 | Запрос
| UT60W.NM2R0/UU61W.U32R0 (3 ф) | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 49/47/43 | 24,6/96 | Запрос
| PT-UQC.ENCXLEU | для 09-18 моделей |  |  | 3 | в комплекте
| PT-UMC1.ENCXLEU | для 24-60 моделей |  |  | 5 | в комплекте
Канальные блоки низконапорные Inverter ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● ИК-приемник встроен в пульт ● Встроенные дренажный насос 700 мм ● Произведены в Корее
| CB09L.N12R0/UU09W.ULDR0 | 2,5 (1,0-2,8) | 3,0 (1,2-3,3) | 9/7/5,5 | 17,5/32 | Запрос
| CB12L.N22R0/UU12W.ULDR0 | 3,5 (1,4-3,7) | 4,0 (1,6-4,4) | 10/8,5/7 | 23/32 | Запрос
| CB18L.N22R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,1) | 15/12,5/10 | 23/46 | Запрос
| CB24L.N32R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 20/16/12 | 31/60 | Запрос
Канальные блоки средненапорные Inverter ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Произведены в Корее
| CM18.N14R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,05) | 16,5/14,5/13 | 23,8 | Запрос
| CM24.N14R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 18/16,5/14,5 | 24,2 | Запрос
| UM30.N14R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 22/20/18 | 25,3 | Запрос
| UM36.N24R0/UU36W.UO2R0 | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 32/28/24 | 36 | Запрос
| UM42.N24R0/UU42W.U32R0 | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 38/33/28 | 37 | Запрос
| UM48.N34R0/UU48W.U32R0 | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 40/34/28 | 41,5 | Запрос
| UM60.N34R0/UU60W.U32R0 | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 50/45/40 | 41,5 | Запрос
| UM36.N24R0/UU37W.UO2R0 (3 фазы) | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 32/28/24 | 36/85 | Запрос
| UM42.N24R0/UU43W.U32R0 (3 фазы) | 12,5 (5,0-13,8) | 14,0 (5,0-15,4) | 38/33/28 | 37/96 | Запрос
| UM48.N34R0/UU49W.U32R0 (3 фазы) | 14,0 (5,48-15,7) | 15,5 (6,4-17,6) | 40/34/28 | 41,5/96 | Запрос
| UM60.N34R0/UU61W.U32R0 (3 фазы) | 15,0 (5,92-16,3) | 16,9 (6,8-18,7) | 50/45/40 | 41,5/96 | Запрос
Канальные блоки высоконапорные Inverter ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Произведены в Корее
| UB70.N94R0/UU70W.U34R0 | 19,0 (7,6-20,9) | 22,4 (9,0-24,6) | 70/65/60 | 90/110 | Запрос
| UB85.N94R0/UU85W.U74R0 | 23,0 (9,2-25,3) | 27,0 (10,8-29,7) | 80/72/64 | 90/144 | Запрос
Настенные блоки Inverter ● Новый настенный внутренний блок полупромышленной серии отличается стильным дизайном и улучшенными материалами корпуса ● Технология Jet Cool (быстрое охлаждение) ● Произведены в Корее
| UJ30.NV2R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 22/19/16 | 15,7/60 | Запрос
| UJ36.NV2R0/UU36W.UO2R0 | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 27/24/20 | 16/81 | Запрос
| UJ36.NV2R0/UU37W.UO2R0 (3 фазы) | 10,0 (4,0-11,0) | 11,0 (4,4-12,1) | 27/24/21 | 16/85 | Запрос
Напольно-потолочные блоки Inverter ● Различные варианты монтажа (стена или потолок) ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Корее
| CV09.NE2R0/UU09W.ULDR0 | 2,5 (1,0-2,8) | 3,0 (1,0-3,3) | 7,6/6,9/6,2 | 13,7 | Запрос
| CV12.NE2R0/UU12W.ULDR0 | 3,5 (1,4-3,7) | 4,0 (1,6-4,4) | 9,2/7,6/6,6 | 13,7 | Запрос
Потолочные блоки Inverter ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Корее
| CV18.NJ2R0/UU18W.UE2R0 | 5,0 (2,0-5,5) | 5,5 (2,2-6,05) | 12,4/11,4/10,4 | 22 | Запрос
| CV24.NJ2R0/UU24W.U42R0 | 7,0 (2,8-7,8) | 8,0 (3,2-8,8) | 12,4/11,4/10,4 | 23 | Запрос
| UV30W.NJ2R0/UU30W.U42R0 | 8,0 (3,2-8,8) | 9,0 (3,6-9,9) | 12,4/11,4/10,4 | 23 | Запрос
| UV36W.NG2R0/UU36W.UO2R0 |  |  |  |  | Запрос
| UV42W.NL2R0/UU42W.U32R0 |  |  |  |  | Запрос
| UV48W.NL2R0/UU48W.U32R0 |  |  |  |  | Запрос
| UV60W.NL2R0/UU60W.U32R0 |  |  |  |  | Запрос
| UV36W.NK2R0/UU37W.UO2R0 (3 ф) |  |  |  |  | Запрос
| UV42W.NL2R0/UU43W.U32R0 (3 ф) |  |  |  |  | Запрос
| UV48W.NL2R0/UU49W.U32R0 (3 ф) |  |  |  |  | Запрос
| UV60W.NL2R0/UU61W.U32R0 (3 ф) |  |  |  |  | Запрос
Консольные блоки Inverter ● Произведены в Корее
| CQ09.NA0R0/UU09W.ULDR0 |  |  |  |  | Запрос
| CQ12.NA0R0/UU12W.ULDR0 |  |  |  |  | Запрос
| CQ18.NA0R0/UU18W.UE2R0 |  |  |  |  | Запрос
Колонные блоки Inverter ● Произведены в Корее
| UP48.NT2R0/UU48W.U32R0 |  |  |  |  | Запрос
| UP48.NT2R0/UU49W.U32R0 (3 фазы) |  |  |  |  | Запрос
НЕИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Кассетные блоки ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм - равномерная подача воздуха ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж и обслуживание за счет использования угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроеный дренажный насос ● Возможность подмеса свежего воздуха ● Произведены в Корее
| UT12.NRDR0/UU12.ULDR0 | 3.5 | 3.75 | 9,5 / 8 / 7 | 19/31 | Запрос
| UT18.NQDR0/UU18.UEDR0 | 5 | 5.67 | 13 / 12 / 11 | 19/52 | Запрос
| UT24.NPDR0/UU24.UEDR0 | 7 | 7.5 | 17/15/13 | 21/60 | Запрос
| UT30.NPDR0/UU30.UEDR0 | 8 | 9 | 19 / 17 / 15 | 21/64 | Запрос
| UT36.NNDR0/UU37.UEDR0 | 10 | 11 | 24 / 22 / 19 | 23,5/85 | Запрос
| UT48.NMDR0/UU48.U3DR0 | 13.4 | 14.5 | 34 / 32 / 30 | 26/105 | Запрос
| UT60.NMDR0/UU60.U3DR0 | 15 | 17 | 34 / 32 / 30 | 26/105 | Запрос
| PT-UQC.ENCXLEU | для 12-18 моделей |  |  | 3 | в комплекте
| PT-UMC1.ENCXLEU | для 24-60 моделей |  |  | 5 | в комплекте
Канальные блоки высоконапорные ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● ИК-приемник встроен в пульт ● Произведены в Корее
| UB18.NHDR0/UU18.UEDR0 | 5,0 | 5,8 | 16,5/14,5/13 | 35/52 | Запрос
| UB24.NHDR0/UU24.UEDR0 | 7,0 | 7,4 | 18/16,5/14 | 35/60 | Запрос
| UB30.NGDR0/UU30.UEDR0 | 8,0 | 9,0 | 26,5/23/20 | 38/64 | Запрос
| UB36.NGDR0/UU37.UEDR0 | 10,0 | 11,0 | 32/29/26 | 38/85 | Запрос
| UB48.NRDR0/UU48.U3DR0 | 13,4 | 15,0 | 40/35/30 | 60/105 | Запрос
| UB60.NRDR0/UU60.U3DR0 | 15,0 | 17,0 | 50/45/40 | 62/105 | Запрос
Напольно-потолочные блоки ● Различные варианты монтажа (стена или потолок) ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Корее
| UV12.NEDR0/UU12.ULDR0 | 3,5 | 3,75 | 9,2/7,6/6,9 | 13,7/31 | Запрос
| UV18.NBDR0/UU18.UEDR0 | 5,0 | 5,4 | 13,5/12/11 | 30/52 | Запрос
| UV24.NBDR0/UU24.UEDR0 | 7,0 | 7,3 | 15/13,5/12 | 30/60 | Запрос
| UV30.NBDR0/UU30.UEDR0 | 8,0 | 8,8 | 18/16/14 | 30/64 | Запрос
Потолочные блоки ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум терпературным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Корее
| UV36.NKDR0/UU37.UEDR0 | 10,0 | 11,0 | 29/27/24 | 35/85 | Запрос
| UV48.NLDR0/UU48.U3DR0 | 13,4 | 15,0 | 36/34/32 | 45/105 | Запрос
| UV60.NLDR0/UU60.U3DR0 | 1530 | 17,0 | 38/36/34 | 45/105 | Запрос
Колонные блоки ● Произведены в Корее
| P05AH.NT1R0/P05AH.UT1R0 |  |  |  |  | Запрос
| P08AH.NF1R0/P08AH.UF1R0 |  |  |  |  | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## LG мульти
49%
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Multi F Inverter ● Произведены в Корее
| MU2M15.UL2R0 | 4,1 (0,9-5,4) | 4,7 (1,0-5,7) | 28.2 | 37 | Запрос
| MU2M17.UL2R0 | 4,7 (0,9-5,4) | 5,3 (1,0-5,7) | 28.2 | 37 | Запрос
| MU3M19.UE2R0 | 5,3 (1,4-6,3) | 6,3 (1,4-7,3) | 50 | 45 | Запрос
| MU3M21.UE2R0 | 6,2 (1,4-7,3) | 7,0 (1,5-7,8) | 50 | 45 | Запрос
| MU4M25.U42R0 | 7,0 (1,3-8,5) | 8,4 (1,5-9,4) | 60 | 64 | Запрос
| MU4M27.U42R0 | 7,9 (1,3-9,5) | 9,1 (1,5-10,6) | 60 | 64 | Запрос
| MU5M30.U42R0 | 8,8 (1,3-10,6) | 10,1 (1,5-12,1) | 60 | 64 | Запрос
| MU5M40.UO2R0 | 11,2 (0,9-13,5) | 12,5 (1,0-15,0) | 90 | 84 | Запрос
Multi F DX (1 Φаза) Inverter ● Произведены в Корее
| FM40AH.UO2R0 | 11,2 (2,8-13,5) | 12,5 (3,1-15,0) | 90 | 82 | Запрос
| FM48AH.U32R0 | 14,0 (3,3-17,0) | 16,0 (3,7-17,3) | 120 | 96 | Запрос
| FM56AH.U32R0 | 15,5 (4,0-18,5) | 17,4 (4,5-18,8) | 120 | 96 | Запрос
Multi F DX (3 Φазы) Inverter ● Произведены в Корее
| FM41AH.U32R0 | 12,1 (2,8-14,1) | 12,5 (3,2-15,2) | 120 | 96 | Запрос
| FM49AH.U32R0 | 14,0 (3,3-17,0) | 16,0 (3,7-17,3) | 120 | 96 | Запрос
| FM57AH.U32R0 | 15,5 (4,0-18,5) | 17,4 (4,5-18,8) | 120 | 96 | Запрос
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Настенный тип ARTCOOL ● Дизайнерский внутренний блок с передней панелью из закаленного стекла ● Выпускается в трех цветах: черный - * R, белый -* W, серебристый - * V ● Производительность от 2,1 до 6,7 кВт ● Произведены в Корее
| MS07AW*.NB0R0 | 2.1 | 2.3 | 5,6/5/4,6 | 10.2 | Запрос
| MS09AW*.NB0R0 | 2.6 | 2.9 | 7/6,5/6 | 10.2 | Запрос
| MS12AW*.NB0R0 | 3.5 | 3.9 | 9,5/8/6,5 | 10.2 | Запрос
| MS18AW*.NC0R0 | 5.3 | 5.8 | 16,2/14,2/12,3 | 14.2 | Запрос
| MS24AW*.NC0R0 | 6.7 | 7.5 | 20,4/17/13,2 | 14.2 | Запрос
Настенный тип ARTCOOL GALLERY ● Уникальный корпус внутреннего блока отличает его от любых аналогов ● Возможность смены изображений ● Воздухораспределение 3D ● Производительность от 2,6 до 3,5 кВт ● Произведены в Корее
| MA09AH1.NF1R0 | 2.6 | 2.9 | 7,7/5,9/4,4 | 15 | Запрос
| MA12AH1.NF1R0 | 3.5 | 3.9 | 8,9/7,3/5,6 | 15 | Запрос
Настенный тип ARTCOOL PANEL ● Уникальный корпус внутреннего блока отличает его от любых аналогов ● Воздухораспределение 3D ● Производительность от 2,6 до 3,5 кВт ● Произведены в Корее
| MA09AHV.NF1R0 | 2.6 | 2.9 | 7,7/5,9/4,4 | 15 | Запрос
| MA12AHV.NF1R0 | 3.5 | 3.9 | 8,9/7,3/5,6 | 15 | Запрос
Настенный тип Standart ● Классический настенный блок. Отличается простым и лаконичным дизайном ● Производительность от 1,5 до 6,7 кВт ● Произведены в Корее
| MS05SQ.NW0R0 | 1.5 | 1.6 | 8,1/6,9/6,3 | 7,2 | Запрос
| MS07SQ.NW0R0 | 2.1 | 2.3 | 8,1/6,9/6,3 | 7,2 | Запрос
| MS09SQ.NB0R0 | 2.6 | 2.9 | 7/6,5/6 | 9 | Запрос
| MS12SQ.NB0R0 | 3.5 | 3.9 | 9,5/8/6,5 | 9 | Запрос
| MS15SQ.NB0R0 | 4.2 | 5.4 | 10,5/9/7,5 | 9 | Запрос
| MS18SQ.NC0R0 | 5.3 | 5.8 | 16,2/14,2/12,3 | 13 | Запрос
| MS24SQ.NC0R0 | 6.7 | 7.5 | 20,4/17/13,2 | 13 | Запрос
Настенный тип Delux ● Внутренний блок серии Delux отличается стильным дизайном и улучшенными материалами корпуса ● Встроенный электростатический фильтр Plasma ● Производительность от 2,1 до 6,7 кВт ● Произведены в Корее
| MS07AQ.NB0R0 | 2,1 | 2,3 | 5,6/5/4,6 | 9,5 | Запрос
| MS09AQ.NB0R0 | 2,6 | 2,9 | 7/6,5/6 | 9,5 | Запрос
| MS12AQ.NB0R0 | 3,5 | 3,9 | 9,5/8/6,5 | 9,5 | Запрос
| MS18AQ.NC0R0 | 5,3 | 5,8 | 16,2/14,2/12,3 | 13,8 | Запрос
| MS24AQ.NC0R0 | 6,7 | 7,5 | 20,4/17/13,2 | 13,8 | Запрос
Напольно-потолочный тип ● Различные варианты монтажа (стена или потолок) ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Корее
| CV09.NE2R0 | 2,6 | 2,9 | 7,6/6,9/6,2 | 13.7 | Запрос
| CV12.NE2R0 | 3,5 | 3,9 | 9,2/7,6/6,6 | 13.7 | Запрос
Потолочный тип ● Распределение воздуха по горизонтали и вертикали ● Работа по двум температурным датчикам (при подключении проводного пульта) ● Произведены в Китае
| CV18.NJ2R0 | 5,3 | 5,8 | 12,4/11,4/10,4 | 22 | Запрос
| CV24.NJ2R0 | 6,7 | 7,7 | 13,9/12,9/11,9 | 23 | Запрос
Кассетный тип 1-поточный ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
| MT09AH.NU1R0 | 2,6 | 2,9 | 7,5/7,3/6,8 | 13,5 | Запрос
| MT11AH.NU1R0 | 3,5 | 3,9 | 8,1/7,4/7 | 13,5 | Запрос
Кассетный тип 4-поточный ● Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи ● Размер каждой створки жалюзи 80мм ● Максимальная высота монтажа - 4,2м ● Упрощенный монтаж за счет использования съемных угловых панелей ● ИК-приемник на корпусе внутреннего блока ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
| MT06AH.NR0R0 | 1,5 | 1,6 | 7,5/6/5 | 14 | Запрос
| MT08AH.NR0R0 | 2,1 | 2,3 | 7,5/6/5 | 14 | Запрос
| CT09.NR2R0 | 2,6 | 2,9 | 8,5/7/6 | 14 | Запрос
| CT12.NR2R0 | 3,5 | 3,9 | 9,5/8/7 | 14 | Запрос
| CT18.NQ2R0 | 5,3 | 5,8 | 13/12/11 | 15,5 | Запрос
| CT24.NP2R0 | 6,7 | 7,5 | 17/15/13 | 20,5 | Запрос
Канальный тип Низконапорный ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● Встроенный дренажный насос 700мм ● Произведены в Корее
| CB09L.N12R0 | 2,6 | 2,9 | 9/7/5,5 | 17,5 | Запрос
| CB12L.N22R0 | 3,5 | 3,9 | 10/8,5/7 | 23,0 | Запрос
| CB18L.N22R0 | 5,3 | 5,8 | 15/12,5/10 | 23 | Запрос
| CB24L.N32R0 | 6,7 | 7,7 | 20/16/12 | 27 | Запрос
Канальный тип Средненапорный ● Поддержание расхода воздуха и уровня шума на уровне расчетного значения независимо от напора вентилятора ● Возможность кондиционирования до 9ти зон (9 воздуховодов) с одинакомыми температурными параметрами ● Произведены в Корее
| CM18.N14R0 | 5,3 | 5,8 | 16,5/14,5/13 | 24 | Запрос
| CM24.N14R0 | 6,7 | 7,7 | 18/16,5/14,5 | 24 | Запрос
Консольный тип ● Стильный дизайн ● Низкий уровень шума ● Компактные размеры ● Режим нагрева пола (усиленный теплый воздушный поток из нижней створки направлен вдоль поверхности пола) ● 5 ступеней регулировки направления створок жалюзи ● Произведены в Корее
| CQ09.NA0R0 | 2,6 | 2,9 | 8,5/6,7/5 | 14 | Запрос
| CQ12.NA0R0 | 3,5 | 3,9 | 9/6,9/5,2 | 14 | Запрос
| CQ18.NA0R0 | 5,3 | 5,8 | 10,1/8,6/7,2 | 14 | Запрос
Аксессуары
| PT-UUC.ENCXLEU | Декоративные панели |  | Для однопоточных кассет 9,11K |  | Запрос
| PT-UQC.ENCXLEU |  |  | Для четырехпоточных кассет 6,8,10,12, 18K |  | Запрос
| PT-UMC1.ENCXLEU |  |  | Для четырехпоточной кассеты 24K |  | Запрос
| PMBL5620.ENCXLEU | Аксессуары |  | Разветвители |  | Запрос
| PMBL1203F0.ENCXLEU |  |  |  |  | Запрос
| PMBD3620.ENCXLEU |  |  | Блоки распределители |  | Запрос
| PMBD3630.ENCXLEU |  |  |  |  | Запрос
| PMBD3640.ENCXLEU |  |  |  |  | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## PANASONIC бытовые
9%
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/мин | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия Флагман Inverter ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Тепловая волна ● Воздухоочистительная система nanoe-G ● Моносенсор ECONAVI ● Функция устранения запахов ● Моносенсор AUTOCOMFORT ● Охлаждение с мягким осушением Mild dry cooling ● Работа до -10С ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Конденсатор Blue Fin ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-HE7QKD/CU-HE7QKD | 2,05 (0,75-2,4) | 2,8 (0,7-4,0) | 12,1 / 12,3 | 10 / 31 | Запрос
| CS-HE9QKD/CU-HE9QKD | 2,5 (0,85-3,0) | 3,4 (0,8-5,0) | 12,8 / 12,9 | 10 / 33 | Запрос
| CS-HE12QKD/CU-HE12QKD | 3,5 (0,85-4,0) | 4,0 (0,8-6,0) | 13,4 / 13,7 | 10 / 35 | Запрос
| CS-HE18QKD/CU-HE18QKD | 5,0 (0,98-6,0) | 5,8 (0,98-8,0) | 17,9 / 19,3 | 13 / 46 | Запрос
Серия Делюкс Inverter ● Режим работы iAutoX ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Тепловая волна ● Воздухоочистительная система nanoe-G ● Двойной сенсор ECONAVI ● Функция устранения запахов ● Моносенсор AUTOCOMFORT ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Конденсатор Blue Fin ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-E7RKDW/CU-E7RKD | 2,05 (0,75-2,4) | 2,80 (0,75-4,0) | 10,9 / 11,4 | 9 / 31 | Запрос
| CS-E9RKDW/CU-E9RKD | 2,50 (0,85-3,0) | 3,40 (0,85-5,0) | 11,3 / 11,9 | 9 / 32 | Запрос
| CS-E12RKDW/CU-E12RKD | 3,50 (0,85-4,0) | 4,40 (0,85-6,7) | 12,5 / 12,8 | 9 / 34 | Запрос
| CS-E15RKDW/CU-E15RKD | 4,20 (0,85-5,0) | 5,30 (0,85-6,8) | 12,5 / 13,4 | 9 / 34 | Запрос
| CS-E18RKDW/CU-E18RKD | 5,00 (0,98-6,0) | 5,80 (0,98-8,0) | 16,3 / 17,9 | 11 / 46 | Запрос
| CS-E24RKDW/CU-E24RKD | 6,80 (0,98-8,1) | 8,60 (0,98-9,9) | 18,4 / 19,5 | 12 / 65 | Запрос
| CS-E28RKDW/CU-E28RKD | 7,65 (0,98-8,6) | 9,60 (0,98-11,0) | 19,3 / 20,1 | 12 / 67 | Запрос
Серия Стандарт Inverter ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Функция устранения запахов ● 24-часовой таймер ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Горячий запуск Hot Start ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-UE7RKD/CU-UE7RKD | 2,05 (0,75-2,4) | 2,80 (0,75-3,6) | 11,4 / 11,8 | 9 / 31 | Запрос
| CS-UE9RKD/CU-UE9RKD | 2,50 (0,85-3,0) | 3,30 (0,85-4,1) | 11,7 / 12,8 | 9 / 31 | Запрос
| CS-UE12RKD/CU-UE12RKD | 3,50 (0,85-3,9) | 4,00 (0,85-5,1) | 12,7 / 13,4 | 9 / 33 | Запрос
| CS-UE18RKD/CU-UE18RKD | 5,00 (0,98-5,6) | 5,40 (0,98-7,7) | 16,3 / 17,9 | 11 / 38 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## PANASONIC мульти
9%
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ НАРУЖНЫЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | УРОВЕНЬ ШУМА, Дб (А) | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Наружные блоки Inverter ● Произведены в Малайзии
| CU-2E15PBD | 4,5 (1,5-5,0) | 5,4 (1,1 - 7,0) | 49 | 38 | Запрос
| CU-2E18PBD | 5,2 (1,5-5,4) | 5,6 (1,1 - 7,2) | 51 | 38 | Запрос
| U-3E18JBE | 5,2 (1,8-7,3) | 6,8 (1,6 - 8,3) | 47 | 71 | Запрос
| U-4E23JBE | 6,8 (1,9-8,8) | 8,6 (3,0 - 10,6) | 49 | 72 | Запрос
| CU-4E27PBD | 8,0 (3,0-9,2) | 9,4 (4,2 - 10,6) | 52 | 80 | Запрос
| CU-5E34PBD | 10,0 (2,9-11,5) | 12,0 (3,4 - 14,5) | 54 | 81 | Запрос
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кВт |  | УРОВЕНЬ ШУМА, Дб (А) | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, EUR
Настенный тип Делюкс ● Режим работы iAutoX ● Произвольный автоматический перезапуск ● Длинный трубопровод ● Тепловая волна ● Воздухоочистительная система nanoe-G ● Двойной сенсор ECONAVI ● Функция устранения запахов ● Моносенсор AUTOCOMFORT ● Режим мягкого осушения Soft dry ● Бесшумный режим Quiet ● Режим ускоренного обогрева/охлаждения Powerful ● Функция самодиагностики ● Создание персонального воздушного потока ● Конденсатор Blue Fin ● Инверторное управление ● Произведены в Малайзии
| CS-E7RKDW | 2.2 |  | - | 9 | Запрос
| CS-E9RKDW | 2.8 |  | - | 9 | Запрос
| CS-E12RKDW | 3.2 |  | - | 9 | Запрос
| CS-E15RKDW | 4 |  | - | 9 | Запрос
| CS-E18RKDW | 5 |  | - | 11 | Запрос
| CS-E24RKDW | 7 |  | - | 11 | Запрос
Вернуться к содержанию >>

## RODA бытовые
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия ARCTIC Inverter ● Класс энергоэффектиности А (RS/RU-AL24A - класс В) ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор с инверторным приводом ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -15С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Turbo, Smart, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| RS-AL09A/RU-AL09A | 2,7 (1,5-3,2) | 2,8 (1,4-3,3) | 420 | 7/28 | Запрос
| RS-AL12A/RU-AL12A | 3,3 (1,4-3,5) | 3,5 (1,1-3,8) | 530 | 8/31 | Запрос
| RS-AL18A/RU-AL18A | 5,0 (1,8-5,2) | 5,1 (1,8-5,3) | 650 | 11/34 | Запрос
| RS-AL24A/RU-AL24A | 6,7 (1,7-7,1) | 6,8 (1,4-7,1) | 1150 | 15/50 | Запрос
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия ARCTIC ● Современный внутренний блок с глянцевая лицевой панелью ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +21С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции iFeel, Anti-Cold-Air, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| RS-A07B/RU-A07B | 2.1 | 2.2 | 380 | 7/21 | Запрос
| RS-A09B/RU-A09B | 2.4 | 2.6 | 380 | 7/21 | Запрос
| RS-A12B/RU-A12B | 3.4 | 3.5 | 420 | 8/26 | Запрос
| RS-A18B/RU-A18B | 5.3 | 5.4 | 800 | 12/44 | Запрос
| RS-A24B/RU-A24B | 7,0 | 7.3 | 950 | 14/44 | Запрос
МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО
Серия RMC/H ● Современный дизайн ● Низкий уровень шума ● Воздушные фильтры ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● 24 часовой таймер ● Функция Самодиагностики ● LED - дисплей ● Удобная панель управления ● Пульт ДУ ● Оконный адаптер в комплекте ● Передвижной, компактный, не требует специального монтажа
| RMC09-BA (только холод) | 2.6 | - | 400 | 28.5 | Запрос
| RMC12-BA (только холод) | 3.5 | - | 420 | 29.5 | Запрос
| RMH14-BA | 4,0 | 4,0 | 520 | 30.5 | Запрос
Вернуться к содержанию >>
NEW
NEW

## RODA полупром
48%
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА, USD | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, USD
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Кассетного типа. Серия CS (Облицовочная панель в комплекте) ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-CS18BB/RU-18BB1 | 5,3 | 5,9 | 860/760/500 | 19/37 | 1180 | 613.6
| RS-CS24BB/RU-24BB1 | 7,0 | 7.6 | 1220/1010/822 | 24/48 | 1792 | 931.84
| RS-CS36BB/RU-36BB3 | 10,6 | 11.7 | 1545/1354/1187 | 29/81 | 2484 | 1291.68
| RS-CS48BB/RU-48BB3 | 14,1 | 15.2 | 1545/1354/1187 | 29/96 | 2578 | 1340.56
| RS-CS60BB/RU-60BB3 | 17.6 | 19.1 | 1800/1480/1280 | 32/97 | 2742 | 1425.84
Канального типа. Серия DT ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-DT18BB/RU-18BB1 | 5.3 | 5.6 | 1170/770/650 | 24/37 | 1154 | 600.08
| RS-DT24BB/RU-24BB1 | 7 | 7.6 | 1400/1100/1000 | 27/48 | 1539 | 800.28
| RS-DT36BB/RU-36BB3 | 10.6 | 11.6 | 2270/1890/1650 | 36/81 | 2212 | 1150.24
| RS-DT48BB/RU-48BB3 | 14.1 | 16.1 | 3010/2410/1940 | 45/96 | 2446 | 1271.92
| RS-DT60BB/RU-60BB3 | 17.6 | 19.1 | 3150/2510/1990 | 47/97 | 2878 | 1496.56
Напольно-потолочного типа. Серия CF ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-CF18BB/RU-18BB1 | 5.3 | 5.6 | 1300/1050/900 | 24/37 | 1194 | 620.88
| RS-CF24BB/RU-24BB1 | 7 | 7.6 | 1400/1200/1000 | 24/48 | 1574 | 818.48
| RS-CF36BB/RU-36BB3 | 10.6 | 11.6 | 1750/1400/1250 | 29/81 | 2240 | 1164.8
| RS-CF48BB/RU-48BB3 | 14.1 | 15.2 | 1750/1400/1250 | 31/96 | 2470 | 1284.4
| RS-CF60BB/RU-60BB3 | 17.6 | 19.1 | 23000/1800/1600 | 47/97 | 2742 | 1425.84
Колонного типа. Серия FS ● Автоматическое поддержание температуры ● Оптимальный режим работы в ночное время ● Управление с пульта ● LCD - дисплей ● Индикация режимов работы ● Три скорости вентилятора плюс режим Авто ● Таймер включения и выключения ● Функция самодиагностики ● Система против образования льда ● Функция запоминания настроек ● Теплый пуск
| RS-FS48AB/RU-48AC3 | 14,0 | 15,2 | 1750/1450 | 50/97 | 2883 | 1499.16
| RS-FS60AB/RU-60AC3 | 16,7 | 16,6 | 2200/2040/1200 | 65/96 | 3283 | 1707.16
Вернуться к содержанию >>
Note on I3: Дилерская скидка

## LEBERG бытовые
НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ | МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт |  | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/ч | ВЕС, кг | РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
|  | ХОЛОД | ТЕПЛО |  | ВБ / НБ
Серия RIVER ● Класс энергоэффектиности А ( LS/LU-24RL - класс В) ● Изящный современный дизайн внутреннего блока ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +18С и на обогрев до -7С ● Сold catalyst filter ● Воздушные фильтры ● Функции Anti-Cold-Air, Turbo, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| LS/LU-07RL | 2,2 | 2,3 | 500/400/340 | 7/20,6 | Запрос
| LS/LU-09RL | 2,6 | 2,8 | 520/420/340 | 7/23 | Запрос
| LS/LU-12RL | 3,5 | 3,7 | 570/500/380 | 8/25,5 | Запрос
| LS/LU-18RL | 5,3 | 5,6 | 770/660/480 | 10/33,2 | Запрос
| LS/LU-24RL | 7,0 | 7,3 | 1150/1050/900 | 12/49 | Запрос
Серия FOREST ● Изящный современный дизайн внутреннего блока ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +18С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции Anti-Cold-Air, Turbo, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| LS/LU-07FL | 2,2 | 2,3 | 422/375/302 | 6,5/23,5 | Запрос
| LS/LU-09FL | 2,6 | 2,8 | 510/380/338 | 6,5/26,4 | Запрос
| LS/LU-12FL | 3,5 | 3,5 | 568/440/352 | 8,0/30 | Запрос
| LS/LU-18FL | 5,3 | 5,5 | 820/665/543 | 10,5/35,8 | Запрос
| LS/LU-24FL | 7,0 | 7,0 | 1000/796/640 | 13,5/48,8 | Запрос
Серия ECO LINE КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО! ● Класс энергоэффектиности А ● Изящный современный дизайн внутреннего блока ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +18С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Технология 4D ● Функции Anti-Cold-Air, Golden Fin, Turbo, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| LS/LU-07CS | 2.2 | 2.3 | 420 | 8/21,5 | Запрос
| LS/LU-09CS | 2.7 | 2.8 | 450 | 8,5/25 | Запрос
| LS/LU-12CS | 3.5 | 3.6 | 560 | 10/25 | Запрос
| LS/LU-18CS | 5.3 | 5.6 | 850 | 14/38 | Запрос
| LS/LU-24CS | 7 | 7.1 | 1050 | 15/44 | Запрос
Серия PROF LINE ● Стильный современный дизайн внутреннего блока ● Современный роторный компрессор ● Низкий уровень шума ● Работают на охлаждение от +18С и на обогрев до -7С ● Воздушные фильтры ● Функции Golden Fin, Turbo, Sleep ● Ежедневный таймер ● Таймер сна ● Функция Авторестарт ● Функция Автодиагностика
| LEBERG LS/LU-30CS | 7.8 | 7.9 | 1200 | 18,75/60,6 | Запрос
| LEBERG LS/LU-36CS | 9.55 | 9.8 | 1350 | 10/67 | Запрос
Вернуться к содержанию >>
NEW
NEW

## Автоматика
СИСТЕМЫ РОТАЦИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ |  |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, РУБ
| СРК-3.1У | Согласователь работы кондиционеров СРК-3.1 У Предназначен для совместной работы с 2-мя или 3-мя кондиционерами. | 14900
| Бурр-1М | Беспроводная система! Предназначена для управления работой двух или трех групп (!) кондиционеров (количество подключаемых кондиционеров от 2 до 15). Система состоит из 1 блока БУРР-1 и блоков БИС-1 на каждый кондиционер. | 4500
| Бис-1-М |  | 2000
| Бурр-2 | Предназначен для управления работой до 3-х кондиционеров. Используется только с кондиционерами с функцией рестарт. | 5600
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ |  |  | ДИЛЕРСКАЯ ЦЕНА, РУБ
| РДК 8,4 | Регулятор давления конденсации - обмерзание внутреннего блока кондиционера - увеличение времени переходного процесса в работе кондиционера - превышение допустимой температуры нагнетания компрессора - риск повреждения деталей 4-х ходового клапана | 1900
| НД 5,5-0,5 * | Нагреватель дренажной трубки Позволяет осуществить отвод конденсата из кондиционера при отрицательных температурах. В качестве нагревательного элемента используется саморегулирующийся кабель, изменяющий свою мощность в зависимости от температуры окружающего воздуха. * Данные позиции могут быть поставлены с другой длинной 0,7м., 1м. | 1300
| НК 5,4-0,5 * | Нагреватель картера Предназначен для решения проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению. * Данные позиции могут быть поставлены с другой длинной 0,7м., 1м. | 1200
| НКТ - 6.6 | Нагреватель капиллярной трубки Предназначен для подогрева дросселирующего элемента наружного блока кондиционера для эксплуатации при температуре наружного воздуха ниже – 30°С | 1100
Вернуться к содержанию >>
АВТОМАТИКА